XP-1ASF6检漏仪

一、产品特点
独特的灵敏度调节
独创跟踪泄漏点
电量显示
操作简单、携带方便
全智能化
抗污染、抗干扰
重复性好
响应速度快
灵敏度高、稳定性高微处理器控制，具有先进的数字信号处理
三色目视显示
含噪声抑制特点
灵敏度的七种级别，提供多到64倍的数量级
无绳及便携式，用两节C号电池操作
触摸式键盘控制
包含携带盒
实时灵敏度调整
二、技术参数
	电源
	3V直流，两节C号碱性电池

	最高灵敏度
	按 SAEJ1627检定准则：用于R12、R22及R134a的保证值为14克/年

	极限灵敏度
	用于SF6及所有经卤素为基的制冷剂<3克/年

	使用温度
	0-52℃

	电池寿命
	正常使用约30小时

	精 度
	3克/年

	响应时间
	瞬时

	复位时间
	1秒

	预热时间
	约2秒

	装置重量
	560克

	装置尺寸
	22.9Cm×6.5Cm×6.5Cm

	探头定长
	35.5Cm

	标准设备
	一只携带箱、一本用户指南、两节C号电池、更换用的传感头和保护套各一个。


