HVJYS-I电动绝缘绳测试支架

一、功能特点
绝缘绳测试支架用于绝缘绳类试品工频耐压试验。
测试支架采用电动驱动绕绳，转速无级可调，操作方便。
采用脚踏开关，具有正反控制，节省人力。
具有离合器，试验完成可以自由拆卸绝缘绳。
绝缘绳轮盘具有自锁功能，保证工作位置准确。
绝缘绳测试支架底部设有水袋、充水后为支架提供配重，保证支架稳定性。
支架配有脚轮，便于移动。
为方便拆卸绝缘绳，可以配备电动绕绳器一台。
二、技术参数
最大试验电压
105kV
试验长度
500mm
试品长度
50米
转速
5~30米/分钟可调
工作电压
AC220V
6.支架总高
1.45米
