HVYDQ遥控电动验电器测试支架

一、产品简介
高压电极为球形，接地电极为环形结构。
接地电极固定、高压电极可以电动驱动向左右移动。
电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制，同时还有微调控制，便于精确调整距离。
测试支架具有标尺刻度，调节距离直观准确。
二、技术参数：
额定电压：250kV
测试对象：
63kV及以上电容型验电器。
