FY95电压互感器负荷箱                                   武汉超高压科技有限公司

FY95电压互感器负荷箱

使

用

说

明

书

武汉超高压科技有限公司

地址：武汉市硚口区汉正街401号丰源大厦

电话：027-83805885  027-83770260  027-62639990

传真：027-83805885  邮编：430000

网址：www.whehv.com

E-mail: ehv@whehv.com
目  录

一·技术指标……………………………………………………(2)
二·使用指南……………………………………………………(2)
三·产品成套……………………………………………………(2)
四·误差计算公式………………………………………………(2)
五·注意…………………………………………………………(2)
六·售后服务……………………………………………………(3)
七·贮存及运输 ………………………………………………（3）

一、主要技术指标

1. 环境条件

温   度：5—40℃   湿   度:(80((25℃)

海拔高度: (1500m   

2. 额定容量：1.25～158.75VA 

3. 电压范围：20%-120%

4. 二次电压:100V

5. 功率因数：0.8 ,1.0

6. 准确度：±3(±0.01VA    

7. 试验电压：2kV

8. 额定频率:50Hz

二、使用指南

1．将本设备并接到被试电压互感器的a与x之间

2．将负荷调节到被试电压互感器的实际二次负荷.

3．将本设备可靠接地.

三.、产品成套
1．FY95电压互感器负荷箱     壹台

2. 使用说明书               壹本
四、误差计算公式

P=  
[image: image1.emf]2

2

+


      P: 二次负荷      f: 同向分量     
[image: image2.emf]: 正交分量

五、注意

负载箱的铁芯线圈出厂是已调好胶封，不能随意敲击以免引起导纳变化。

六．售后服务

凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务：

1、仪器自售出之日起三个月内，如有质量问题，由我公司免费更换新仪器，但用户不能自行拆机。

2、仪器壹年内凡质量问题由我公司免费维修。

3、仪器使用超过二年，我公司负责长期维修，适当收取材料费。

4、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成自损我公司不负责任。
七、贮存及运输：

本仪器应在原包装条件下, 放室内贮存。其环境温度为 -10～60℃,相对湿度 ≯ 90 ％ ,室内不应含有足以引起腐蚀气体。仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。










PAGE  
3
科技启迪未来，欢迎使用超高压科技产品！       

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

